# Dodatečná informace k zakázce : 1

**Název programu:** 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol

zřizovaných ÚSC

**Číslo projektu: EDS 133D311000038**

**Název projektu**: **Přístavba mateřské školy v Klánovicích**

**Název zakázky**: **Přístavba mateřské školy v Klánovicích**

**Předmět zakázky:** **Stavební práce**

**Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53.**

**Tato zakázka je spolufinancována z rozpočtu MŠMT -** 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC **a formou účelové dotace MHMP.**

**Název zadavatele:** Městská část Praha-Klánovice

**IČ zadavatele:** 00240281

**Sídlo zadavatele:** ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, Praha-Klánovice, 190 14

**IČ příjemce (zadavatele):** 00237191

**Statutární zástupce příjemce (zadavatele):** Ing. Karel Horníček, starosta

**Kontaktní osoba příjemce (zadavatele):** Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

**Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:**

tel: 776 637 077, e-mail: [lapes@tntconsulting.cz](mailto:lapes@tntconsulting.cz)

Na základě zaslaného dotazu dodavatele (účastníka) zveřejňujeme níže následující vysvětlení/dodatečnou informaci:

**Dotaz uchazeče:**

prosím o zodpovězení následného dotazu veřejné zakázky ,,Přístavba mateřské školy Klánovic´´:

-          **Byl jsem upozorněn výrobcem oken,  že u hliníkových výplní, navrhnuté Uw, není možné splnit. V příloze zasílám certifikát výrobků tepelného prostupu. Prosím o změnu kritérií, toho tepelného prostupu.**

**Odpověď zadavatele:**

Po konzultaci s projektantem Vám sdělujeme, že navržené Uw je možné splnit. Projektant nám sdělil, že je třeba zvolit dodavatele hliníkových oken a dveří, který toto nabízí a na trhu je takovýchto dodavatelů více.

Tato DI je zveřejněna na profilu zadavatele:

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240281>

**V Praze**

29. 11. 2016

v.r.

Ing. Karel Horníček, starosta