# Program komise výstavbydne 6.5.2019

**Projednávané body:**

1. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě vily čp. 226, ul. V pátém, Praha-Klánovice. Stavebně se jedná o přístavbu kryté terasy a stavební úpravy stávajícího domu. Vjezd a přípojky nebudou úpravou dotčeny. Žádají manželé Líznerovi, Klánovice zastoupeni projektantem Ing. Dománkem.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření k úpravě tvaru pozemku kvůli stávajícímu rozložení tech. přípojek na pozemku parc.č. 556/1, k.ú. Klánovice, ul. Lovčická, Praha-Klánovice. Žádá Šárka Volešová.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko.*

1. Žádost o vydání souhlasu ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek parc.č. 444/1, k čp. 580, ul. Slavětínská, k.ú. Klánovice. Nové přípojky budou provedeny protlakem pod komunikací ul. Slavětínská, Praha-Klánovice. Žádá za Klánovické terasy s.r.o., Ing. Roman Oubrecht, Praha-Klánovice. *Doplní podklady p. Jaroš.*
2. Žádost o vyjádření ke změně způsobu navrženého dělení pozemku parc.č. 1480, k.ú. Praha-Klánovice pozemek mezi ul. Výravská – Všestarská, Praha-Klánovice. Žádá v zastoupení poka-yoke.

*KV doporučuje UMČ přeposlat žadateli usnesení zastupitelstva.*

1. Žádost o vyjádření k vybudování el. přípojky v ul. Malšovická k pozemku parc.č. 697/5, k.ú. Klánovice. Stavebně se jedná o vybudování elektrické přípojky, která bude realizována pomocí překopu komunikace v ul. Malšovická. Žádá Jiří Jarolím, Praha-Strašnice.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko za podmínek, že přípojka bude provedena protlakem nikoliv překopem.*

1. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na „Obytný soubor Klánovice“ ul. Šlechtitelská, Praha- Klánovice. Stavebně se jedná o částečnou demolici čp. 63, kde bude vystavěn nový objekt rodinného trojdomu se zahradami. Žádá Ing. arch. Gebas zastoupen Ing. Aidou Padyšákovou.

*KV žádá o doplnění podkladů. 1) plná moc od investora, 2)doplnění posouzení záměru dle zásad pro investory včetně koeficientu zeleně.*

1. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na přístavbu rodinného domu čp. 366, ul. Všestarská, Praha-Klánovice. KV projednala záměr přístavby, nyní je předložena kompletní projektová dokumentace. V zastoupení žádá Ing. Arch. Milan Kopeček.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření k umístění uzavíracího kohoutu na plynové přípojce k parc.č. 1555/2, k.ú. Klánovice ul. V Jezevčinách. Žádá v zastoupení Ing. Vajner.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 1439/4, k.ú. Klánovice ul. K Rukavičkárně. KV schválila záměr, nyní je předložena PD pro stavební řízení. Žádá Radek Čipera, Brandýs nad Labem.

*KV doporučuje UMČ vydat kladné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření ke změně druhu dlažby u vjezdu do bytového komplexu „Atrium“. Původně byla povolena stejná dlažba jako je chodník (červené terče) a nyní je vjezd proveden ze šedé cihly. Žádá Ing. Roman Oubrecht, Praha-Klánovice.

*KV doporučuje vydat nesouhlasné stanovisko.*

|  |
| --- |
| Předseda komise:  Bc. Pavel Jaroš - přítomen |
| Tajemník komise: p. Šárka Nováková - přítomnaČlen Ing. Eva Kubelkova - přítomna |
| Člen Ing. Pavel Vorlíček - přítomen |
| Člen                       Ing. Michal Čtrnáctý - přítomen |
| Člen                       Ing. Jan Procházka - omluven |
| Člen                       p. Václav Švec - přítomen |
| Člen Ing. Klarisa Milerová - přítomnaČlen Ing. Jarmila Dubová - přítomnaČlen Ing. arch. Alexandra Hájková - přítomna |