# Program komise výstavbydne 2.10.2017

**Projednávané body:**

1. Žádost o vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám k pozemků parc.č. 801/10 a 801/7, vedené z pozemku parc.č. 1583, vše k.ú. Šestajovice u Prahy. Stavebně se jedná o vybudování 2 vodovodních přípojek a 2 kanalizačních přípojek ze soukromého pozemku parc.č. 1583 na pozemek parc.č. 839/24, vše k.ú. Šestajovice u Prahy, kde budou ukončeny vodoměrnými šachtami a čistícími šachtami.

*Komise výstavby doporučuje UMČ jako vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 1584/20, k.ú. Klánovice vydat souhlas s připojení ing. sítí.*

1. Stavební záměr – vybudování nového vytápění v provozovně prodejny oděvů v objektu Slavětínská 128, Praha - Klánovice. Změna z el. přímotopu na plynový kotel.

*Komise výstavby doporučuje UMČ doplnit informace ke zřízení nové přípojky plynu a předložit doplněné informace RMČ*

1. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1541, k.ú. Klánovice, na adrese Rodovská, Klánovice. Zatím není předloženo napojení ing. sítí. Je navrženo pouze umístění domu, vzhled domu a oplocení.

*Komise výstavby odkládá vyjádření až po předložení kompletní projektové dokumentace rodinného domu včetně situace umístění a napojení domu na ing. sítě. KV upozorňuje, že oplocení je vyžadováno průhledné.*

1. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 515/1, k.ú. Klánovice, ulice Nové Dvory. Oplocení bude nové drátěné s kombinací s plnou zdí. Budou provedeny nové přípojky z pozemku 1185, k.ú. Klánovice. Žádají manželé Krejčí

*Komise výstavby nesouhlasí s odstupovými vzdálenostmi stavby garáže a garážového stání od společné hranice s parc.č. 1185, k..ú. Klánovice. Komise výstavby doporučuje UMČ vydat nesouhlasné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření k přístavbě rodinného domu čp. 789, ul. Obědovická, Klánovice. Stavebně se jedná o přístavbu koupelny v 2.NP. Žádost podal Robert Růžička na základě plné moci od Terezy Ottové.

*Komise výstavby doporučuje UMČ vydat souhlasné stanovisko.*

1. Žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu na pozemcích p.č. 253/1, 252, 253/2, 254/1, 254/2, k.ú. Klánovice, ulice Medinská čp. 288. Oplocení zůstane částečně stávající, uliční oplocení bude vybudováno nové - přizpůsobené vzhledu nového domu. Přípojky jsou stávající. Žádá Ing. Tomáš Jirgl zastoupen STUDIO AM s.r.o..

*Komise výstavby nesouhlasí s odstupovými vzdálenostmi stavby od hranic pozemků i s provedením plotu, který musí být proveden dle Zásad výstavby MČ Praha- Klánovice průhledné. Komise výstavby doporučuje UMČ vydat nesouhlasné stanovisko.*

1. Seznámení s výsledkem zátopové zkoušky sportovní haly.
2. Fotbalové hřiště – *staženo z programu*

Prezence:

|  |  |
| --- | --- |
| Předseda komise:  Ing. Pavel Vorlíček - přítomen |   |
| Tajemník komise: p. Šárka Nováková - přítomnaČlen Ing. Jana Martinová - přítomna |   |
| Člen                       Ing. arch. Zdeněk Rychtařík - omluvenČlen Bc. Pavel Jaroš - omluven |   |
| Člen                       Ing. Michal Čtrnáctý - omluven |   |
| Člen                       Ing. Jan Procházka - přítomna |   |
| Člen                       p. Václav Švec - přítomenČlen p. Jindřich Lukáš - přítomen |  |
| Člen Ing. Klarisa Milerová - přítomna |  |
|  |  |
|  |  |